## Foglio1
Brand | Model | Description | Cost[EUR] | Width[mm] | Units | Total
Crouzet | 88950108 | 0-20 mA/0-10 V input converter | 135 | 17.5 | 1 | 135
Crouzet | 88983901 | PLC Slim 4DI/AI + 4 Relays | 135 | 17.5 | 1 | 135
Fearlie | AC100-420ma | AC Current Transducer, Output 4-20mA Analog Signal, Use Sensor Detection Module | 25 | 24 | 3 | 75
Altech | CF4U | Fuse Holder 5x20mm | 10 | 8 | 4 | 40
Bticino | ART4511 | INTERRUTTORE BIPOLARE 0/1 | 20 | NS | 1 | 20
405